## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
LP1 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4355 | 0 | 11.6655 | 0.2945 | 64.79 | 755.81 | 2566.4177 | 1.8723
LP2 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4842 | 0 | 11.4519 | 0.30425 | 66.935 | 766.535 | 2519.4248 | 1.8989
LP3 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4355 | 0 | 11.6655 | 0.2945 | 64.79 | 755.81 | 2566.4177 | 1.8723
LP4 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.5005 | 0 | 11.3837 | 0.3075 | 67.65 | 770.11 | 2504.4228 | 1.9078
LP5 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.4842 | 0 | 11.4519 | 0.30425 | 60.85 | 696.85 | 2290.3862 | 1.7421
LP6 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.5005 | 0 | 11.3837 | 0.3075 | 3.075 | 35.005 | 113.8374 | 1.4527
LP7 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.4842 | 0 | 11.4519 | 0.30425 | 3.0425 | 34.8425 | 114.5193 | 1.446
LP8 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.338 | 0 | 1.8571 | 0.182 | 0.182 | 0.338 | 1.8571 | 0.338
LP9 | small user | 1.5 | 2.445 | 1 | 0.38675 | 0 | 2.0169 | 0.19175 | 0.19175 | 0.38675 | 2.0169 | 0.58013
LP10 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.403 | 0 | 2.0667 | 0.195 | 0.195 | 0.403 | 2.0667 | 0.403
LP11 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4907 | 0 | 11.7238 | 0.29775 | 65.505 | 767.965 | 2579.2275 | 1.9025
LP12 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4745 | 0 | 11.798 | 0.2945 | 64.79 | 764.39 | 2595.5518 | 1.8936
LP13 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4745 | 0 | 11.798 | 0.2945 | 64.79 | 764.39 | 2595.5518 | 1.8936
LP14 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.4257 | 0 | 12.0307 | 0.28475 | 56.95 | 685.15 | 2406.1457 | 1.7129
LP15 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.4745 | 0 | 11.798 | 0.2945 | 58.9 | 694.9 | 2359.5925 | 1.7372
LP16 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.4257 | 0 | 12.0307 | 0.28475 | 2.8475 | 34.2575 | 120.3073 | 1.4217
LP17 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.4745 | 0 | 11.798 | 0.2945 | 2.945 | 34.745 | 117.9796 | 1.4419
LP18 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4907 | 0 | 11.2333 | 0.31075 | 68.365 | 767.965 | 2471.3274 | 1.9025
LP19 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.442 | 0 | 11.4352 | 0.301 | 66.22 | 757.24 | 2515.7475 | 1.8759
LP20 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4907 | 0 | 11.2333 | 0.31075 | 68.365 | 767.965 | 2471.3274 | 1.9025
LP21 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.4907 | 0 | 11.2333 | 0.31075 | 68.365 | 767.965 | 2471.3274 | 1.9025
LP22 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.442 | 0 | 11.4352 | 0.301 | 60.2 | 688.4 | 2287.0432 | 1.721
LP23 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.4907 | 0 | 11.2333 | 0.31075 | 62.15 | 698.15 | 2246.6613 | 1.7454
LP24 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.4907 | 0 | 11.2333 | 0.31075 | 3.1075 | 34.9075 | 112.3331 | 1.4487
LP25 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.442 | 0 | 11.4352 | 0.301 | 3.01 | 34.42 | 114.3522 | 1.4284
LP26 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.3835 | 0 | 2.0345 | 0.1885 | 0.1885 | 0.3835 | 2.0345 | 0.3835
LP27 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.39975 | 0 | 2.0847 | 0.19175 | 0.19175 | 0.39975 | 2.0847 | 0.39975
LP28 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.33475 | 0 | 1.8727 | 0.17875 | 0.17875 | 0.33475 | 1.8727 | 0.33475
LP29 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.34775 | 0 | 1.8136 | 0.19175 | 0.19175 | 0.34775 | 1.8136 | 0.34775
LP30 | small user | 1 | 1.63 | 1 | 0.3965 | 0 | 1.9677 | 0.2015 | 0.2015 | 0.3965 | 1.9677 | 0.3965
LP31 | small user | 1.5 | 2.445 | 1 | 0.34775 | 0 | 1.8136 | 0.19175 | 0.19175 | 0.34775 | 1.8136 | 0.52163
LP32 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.494 | 0 | 11.608 | 0.301 | 66.22 | 768.68 | 2553.7542 | 1.9042
LP33 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.494 | 0 | 11.608 | 0.301 | 66.22 | 768.68 | 2553.7542 | 1.9042
LP34 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.429 | 0 | 11.9062 | 0.288 | 63.36 | 754.38 | 2619.375 | 1.8688
LP35 | residential | 0.545 | 0.8869 | 220 | 3.494 | 0 | 11.608 | 0.301 | 66.22 | 768.68 | 2553.7542 | 1.9042
LP36 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.429 | 0 | 11.9062 | 0.288 | 57.6 | 685.8 | 2381.25 | 1.7145
LP37 | residential | 0.5 | 0.8137 | 200 | 3.494 | 0 | 11.608 | 0.301 | 60.2 | 698.8 | 2321.5947 | 1.747
LP38 | commercial | 0.415 | 0.6714 | 10 | 3.429 | 0 | 11.9062 | 0.288 | 2.88 | 34.29 | 119.0625 | 1.423
TOTAL |  | 24.58 | 39.9992 | 4779 |  |  |  |  | 0.29966 | 3.4652 | 11.5641 | 54.2933